## Berechnung_Retention
Berechnung von Retentionsanlagen
Objektdaten
Bauvorhaben:
Standort:
Parz.-Nr.:
Bauherrschaft
Sachbearbeiter:
Datum:
Befestigte, beregnete Flächen einer Liegenschaft, an die Meteorwasserkanalisation angeschlossen:
Bezeichnung | Fläche A [m2] | Abflussbeiwert ψ [-] | Red. Fläche Ared [m2]
Dächer
Schrägdach Ziegel | 0 | 0.9 | 0
Schrägdach Blech, Eternit, Glas | 0 | 0.95 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke kleiner 10 cm) | 0 | 0.7 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke 10 cm bis 25 cm) | 0 | 0.4 | 0
Flachdach begrünt (Aufbaudicke grösser 25 cm) | 0 | 0.2 | 0
Flachdach Kies | 0 | 0.65 | 0
Flachdach Blech / Beton | 0 | 0.8 | 0
Plätze / Wege
Asphaltbeläge / Beton | 0 | 0.9 | 0
Sickerasphalt | 0 | 0.6 | 0
Pflästerung / Betonverbundsteine (geschlossene Fugen) | 0 | 0.8 | 0
Pflästerung / Betonverb.st. (Splittfugen; Fugenanteil mind. 10%) | 0 | 0.5 | 0
Pflästerung / Betonverb.st. (Splittfugen; Fugenanteil mind. 20%) | 0 | 0.3 | 0
Sickersteine (wasserdurchlässige Pflastersteine) | 0 | 0.2 | 0
Chaussierung (Kies) | 0 | 0.6 | 0
Rasen, übrige Flächen | 0 | 0.2 | 0
Rasengittersteine | 0 | 0.2 | 0
Total
| Zulässiger Abflussbeiwert (ohne Retention): | 0.1
→ Durch die Wahl von Befestigungsmaterialen mit tiefen Abflussbeiwerten (Speicherung / verzögerte Ableitung von Regenwasser resp. teilweise Versickerung) kann das notwendige Retentionsvolumen massgeblich reduziert werden!
→ Die Realisierung von Retentionsvolumen kleiner 1 m3 wird aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht verlangt. Entsprechende Berechnungsresultate werden daher nicht angezeigt.
Ergebnisse:
Ablaufwassermenge Wiesland Qnat |  | l/s (= Drosselwert)
Maximal anfallende Wassermenge Qmax |  | l/s
Erforderliches Retentionsvolumen |  | m3
Empfehlung Durchflussöffnung rund | #VALUE! | mm
(vgl. Systemskizze)
Version vom 10.02.2022

## Technische Umsetzung
Beispiel 1: Einfamilienhaus mit Normschacht (Betonrohr mit Boden) als Retentionsmassnahme
Drosselwert = 0.9 l/s, erforderliches Retentionsvolumen = 4.4 m3, einfache runde Durchflussöffnung = 22 mm
Vor Retentionsschacht einen Schlammsammler vorsehen, um das Verstopfungsrisiko zu minimieren!
Beispiel 2: Retentionsbecken und Betonsickerungsrohr-Schacht
Drosselwert = 2.9 l/s, erforderliches Retentionsvolumen = 36.7 m3, einfache runde Durchflussöffnung = 39 mm
Umzäunung vorsehen, um die Tier- und Pflanzenwelt vor Zugriffen zu schützen und um Unfällen vorzubeugen!
Viele weitere Beispiele von in der Region ausgeführten Retentionsmöglichkeiten sind im
Ordner "Regenwasserbewirtschaftung" auf der Gemeinde (Gemeindebauamt) einsehbar
(inkl. Plangrundlagen und Kontaktadressen).
Notüberlauf
Notüberlauf
einfache runde Öffnung
einfache runde Öffnung

## Berechnung (hidden)
Dimensionierung Retentionsanlage
V 1.0
Niederschlagsdaten: |  |  | Bemerkungen
Jährlichkeit z | 5 | Jahre | Fixwert
Orstkonstante k = f(z) | 40.722 | l/m2 | Fixwert
Ortskonstante B | 14 | min. | Fixwert
Anlagedaten:
Zeitraum für Bestimmung max. Ablaufwassermenge T | 5 | min. | Fixwert
Gemeinde Nr. | 0 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite
Zone Nr. | 0 |  | Eingabe in Dropdownfeld auf Frontseite
Gesamtabflussbeiwert Soll Yzul | 0.1 | - | Gemäss GEP: Je nach Gemeinde und Zone
Zulässige Ablaufwassermenge Qa,zul = f(Yzul) = s | #VALUE! | l/s | Berechnet: Ared,soll * k/((B+T)*60)
Ergebnisse:
Erforderliches Retentionsvolumen | #VALUE! | m3 | Berechnet:
Maximal anfallende Wassermenge Qmax | #VALUE! | l/s | Berechneter Zufluss ins Retentionsbecken: Ared * k/((B+T)*60)
Zeitbedarf um das Retentionsvolumen zu leeren | #VALUE! | h | Berechnet aus Volumen und Abflusswassermenge